- Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

ТЭЦ 12 - перечень правок (замечаний) по результатам рассмотрения СТС

ТОМ 3

| № |  | № страницы | Правка (замечание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 3. Таблица 5.1 – 1 Вариант перспективного развития систем теплоснабжения ( Том 3. Стр. 58-66) |  |  |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |
| Шифр |  |  | Источник финансирования |
| 001.02.03.008 |  | 65 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.009 |  | 65 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |
| 001.02.04.001 |  | 65 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |
| 001.02.07.001 |  | 66 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| Таблица 5.2 – 2 Вариант перспективного развития систем теплоснабжения |  |  |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |
| 001.02.03.008 |  | 76 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.009 |  | 76 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |
| 001.02.04.001 |  | 76-77 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |
| 001.02.07.001 |  | 77 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| Таблица 8.6 - Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |
| 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |
| 001.02.03.008 |  | 142 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.009 |  | 143 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| Таблица 14.6– Общий план финансирования мероприятий по муниципальному образованию «город Черемхово» на 2025-2036 гг |  |  |  |
| 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии. |  |  |  |
| 001.01.07.001 |  | 209 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.002 |  | 209 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» |  |  |  |
| 001.02.04.001 |  | 214 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |
| 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций» |  |  |  |
| 001.02.07.001 |  | 214-215 | Инвестиционная программа ООО "Байкальская энергетическая компания» |

| 001.01.07.020 | Эстакада разгрузки неисправных вагонов инв № ИЭ031224. Техническое перевооружение. Замена площадок и защитных ограждений железодорожной эстакады |  |  |  | 1500,0 | 33405,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТОМ 3-стр.224.Таблица 16.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

ТОМ 2 – стр.80.

1.9.2. Частота отказов потребителей

Статистика отказов системы теплоснабжения представлена в таблице

Таблица 1.9.2 – Данные по отказам участков тепловых сетей

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Общее количество прекращений подачи тепловой энергии за 3 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период | Межотопительный период | Общее |
| 1 | ТЭЦ 12 | филиал ООО «Байкальская Энергетическая Компания» | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  | 0 | 0 | 0 |

ТОМ – 2 – стр.81.

Таблица 1.9.3 – Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Общее количество прекращений подачи тепловой энергии за 5 лет |  |  |  |  |  | Среднее время на восстановление (аварийно-ремонтные работы) подачи тепловой энергии, ч |  | Общее количество часов прекращений подачи тепловой энергии за 5 лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  | Межотопительный период |  | Общее |  |  |  | Отопительный период |  | Межотопительный период |  | Общее |  |
| 1 | ТЭЦ 12 | филиал ООО «Байкальская Энергетическая Компания» | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по муниципальному образованию «город Черемхово» |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

Том 1 - Утверждаемая часть – 9 стр.

| По тексту | Правка |
| --- | --- |
| СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки» | СП 89.13330.2016 |
| СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий» | СП 50.13330.2024 |
| СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» | СП 131.13330.2025 |

МУП «Теплосервис г. Черемхово» - В целях корректировки схемы теплоснабжения муниципального образования город Черемхово направляем замечания по отчетным материалам схемы теплоснабжения

Том 1

- с. 13 Таблица 1.2. Базовый уровень потребления тепловой мощности за 2024 год исправлены столбцы вентиляция и ГВС, итоговые позиции требуют пересчета.

| № в электронной модели | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Реализация тепловой энергии потребителям за 2024 год, Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| 2 | Котельная «Свердлова» | г. Черемхово, ул. Свердлова, 25 | 6662 | 1,44 | 0 | 0,154 | 1,594 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | г. Черемхово, ул. Сибирская, 3 А | 792 | 0,21 | 0 | 0,017 | 0,227 |
| 4 | Котельная «Заводская» | г. Черемхово, пер. 4-ый Заводской | 3526 | 1,075 | 0 | 0,1 | 1,175 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | г. Черемхово, ул. 1-ая Рудничная, 29 | 2820 | 0,798 | 0 | 0,067 | 0,865 |

- с. 16 Таблица 1.4. Планируемые объекты нового капитального строительства г. Черемхово, ул. Толстова 8А и далее везде по тексту должно быть ул. Толстого, 8 А

- с. 36 Просим дать пояснения по показателям таблицы 3.1.

- с. 73  табл. 5.4. температурный график МУП «Теплосервис г. Черемхово» 90-70°С.

| № | Теплоснабжающая организация | Источник тепловой энергии | Температурный график | Теплоноситель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | Котельная «Свердлова» | 90-70 | Вода |
| 3 | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | Котельная «Касьяновка» | 90-70 | Вода |
| 4 | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | Котельная «Заводская» | 90-70 | Вода |
| 5 | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | Котельная «АРЗ» | 90-70 | Вода |

- с. 109 табл. 8.1 принять следующие значения для МУП «Теплосервис г. Черемхово»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Основное топливо | Потребление топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 2154 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 269 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 1437 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 1920 |

- с. 109 . табл. 8.2 принять следующие значения для МУП «Теплосервис г. Черемхово»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Вид потребляемого топлива | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь, т | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь, т | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь, т | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь, т | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |

- с. 111 табл. 8.3

| № п/п | Источник тепловой энергии | Теплоснабжающая организация | Основное топливо | Потребление топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Котельная «Свердлова» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 2154 |
| 3 | Котельная «Касьяновка» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 269 |
| 4 | Котельная «Заводская» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 1437 |
| 5 | Котельная «АРЗ» | МУП «Теплосервис г. Черемхово» | уголь | 1920 |

- с. 134 табл. 15.1 данные за 2026 год приняты по прогнозным данным Службы по тарифам Иркутской области на 2026 согласно заключения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Натуральные показатели |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16 530,9 | 15964,4 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отпуск в сеть | Гкал | 16 530,9 | 15964,4 |
| 4 | Потери | Гкал | 2 069,1 | 2007,0 |
| 5 | Полезный отпуск по группам потребителей | Гкал | 14 461,8 | 13957,3 |
| 5.1. | населению | Гкал | 9 386,2 | 8881,7 |
| 5.2. | бюджетным потребителям | Гкал | 4 315,0 | 4 315,0 |
| 5.3. | прочим потребителям | Гкал | 760,6 | 760,6 |
| II | Формирование необходимой валовой выручки |  |  |  |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 25 004,40 | 26091,1 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 691,20 | 9783,2 |
| 4 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 12 130,50 | 13343,6 |
| 5 | Итого расходы | тыс. руб. | 45 826,10 | 49217,9 |
| 8 | Итого расходы | тыс. руб. | 43 954,70 | 53629,9 |
| 9 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 10 | Необходимая валовая выручка без НДС | тыс. руб. | 43 954,70 | 53629,9 |
| 11 | Тариф без НДС | Руб./Гкал | 3039,37 | 3842,42 |