- Предложения РСО для актуализации схемы теплоснабжения

МУП «Теплосервис» г. Черемхово

данные по полезному отпуску тепловой энергии от котельных МУП «Теплосервис города Черемхово», Гкал/год:

Факт 2025 г. – 13 821,27, в том числе:

- население – 8 835,47;

- бюджетные организации – 4 640,88;

- прочие организации – 344,92;

Прогноз 2026 г. – 13 644,41, в том числе:

- население – 7 967,00;

- бюджетные организации – 5 332,49;

- прочие организации – 344,92;

Прогноз 2027 г. – 13 644,41, в том числе:

- население – 7 967,00;

- бюджетные организации – 5 332,49;

- прочие организации – 344,92.

ТЭЦ -12

данные по отпуску тепловой энергии с коллекторов филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12, тыс.Гкал/год:

- факт 2023 = 364,388;

- факт 2024 = 354,907;

- факт 2025 = 353,761;

- прогноз ФАС 2026 = 359,077;

- 2027 = 357,685.