Мероприятия, показатели которых требуют актуализации

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
| 001.02.03.003 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,276 | 2030 | 2032 | 21 120,03 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.009 | КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение Замена змеевиков пароперегревателя 1-ой и 2-ой ступени. | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2026 | 2027 | 29 518,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.015 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2026 | 2028 | 15 574,00 |  |
| 001.02.03.002 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,124 | 2029 | 2030 | 9 548,96 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.004 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,170 | 2029 | 2030 | 12 458,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.006 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,584 | 2030 | 2032 | 29 524,57 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.007 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,300 | 2030 | 2031 | 12 984,07 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.012 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,2614 | 2028 | 2029 | 43 154,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.013 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,286 | 2028 | 2029 | 47 228,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.014 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,166 | 2030 | 2031 | 12 759,98 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.015 | Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,1668 | 2030 | 2031 | 4 586,28 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.017 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,1712 | 2032 | 2033 | 30 786,81 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.018 | Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9 | Повышение надежности системы теплоснабжения | Протяженность | км | 0,1604 | 2032 | 2033 | 29 026,48 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.019 | Трубопровод теплотрассы луч Первомайский. Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2030 | 28 390,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.03.020 | Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2029 | 4 960,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.02.07.001 | Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей | Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово |  |  |  | 2028 | 2029 | 18 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |

Мероприятия для включения в СТС

| Шифр | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Основные технические характеристики |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
| 000.01.07.000 – строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с фактическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.07.023 | ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 (2 этап) | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2028 | 11 603,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.024 | "ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001". Техническое перевооружение. Пожарно-эксплуатационные лестницы | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2028 | 4 753,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.025 | КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 1 ступень, нижний блок | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2027 | 11 743,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.026 | "КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376". Техническое перевооружение. Замена средней правой и правой крайней секции нижних кубов ВЗП 1ступени | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2027 | 8 615,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.027 | "ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001". Модернизация крана мостового электрического, КМ 30/5 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2028 | 9 564,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.028 | РАСПРЕДУСТРОЙСТВО 35КВ. Инв. № ИЭ000561. Техническое перевооружение. Замена Трансформатора связи ТСВ-1 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2027 | 2028 | 44 385,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.029 | Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №9 с установкой эмульгатора | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2031 | 2032 | 51 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.030 | Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №10 с установкой эмульгатора | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2033 | 38 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.031 | Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №11 с установкой эмульгатора | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2034 | 40 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.032 | Вывод дымовой трубы №1 из эксплуатации | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2035 | 30 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.033 | Строительство отвала | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2029 | 2036 | 59 000,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.034 | Замена труб левого и правого экранов от коллектора до отм. 7,2м передний блок | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2029 | 2029 | 3 200,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.035 | выполнить замену ЭД-0,4кВ ММТ-Б КА8 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2029 | 2029 | 500,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.036 | выполнить замену ЭД-0,4кВ ДС КА7 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2030 | 2030 | 500,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.037 | Установка аспирационных установок подавления угольной пыли | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2029 | 2029 | 39 900,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.038 | Замена газоходов котла 7 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2029 | 2029 | 2 932,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.039 | Замена газоходов котла 10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2032 | 26 854,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.040 | Замена газоходов котла 8 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2034 | 3 553,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.041 | Замена газоходов котла 9 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 3 850,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.042 | Замена газоходов котла 11 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 3 850,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.043 | Замена кубов ВЗП котла 10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2030 | 2030 | 21 106,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.044 | Замена кубов ВЗП котла 11 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2032 | 22 836,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.045 | Замена кубов ВЗП котла 7 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2034 | 24 709,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.046 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-10а | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2030 | 2031 | 73 163,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.047 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-10а до Перемычка dy 200 (к ТК-10) | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2033 | 1 376,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.048 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от Перемычка dy 200 (к ТК-10) до ТК-10 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2033 | 275,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.049 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-16 до Перемычка dy 200 ТК-16а | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2033 | 110,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.050 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от Перемычка dy 200 ТК-16а до ТК-16 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2033 | 37 355,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.051 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-106 до ТК-105 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2032 | 2033 | 51 589,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.052 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-104 до ТК-105 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2034 | 17 552,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.053 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2034 | 14 060,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.054 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-16а до ТК-17 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2034 | 43 554,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.055 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-97 до ТК-97а | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2034 | 17 812,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.056 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-97а до ТК-98 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2033 | 2034 | 27 280,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.057 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-99 до ТК-100 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 19 969,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.058 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-55 до ТК-56 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 12 471,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.059 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-106 до Перемычка dy 150 ТК-107 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 1 135,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.060 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от Перемычка dy 150 ТК-107 до ТК-107 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 126,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.061 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-14 до ТК-15 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 47 874,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.062 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-98 до ТК-99 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2034 | 2035 | 26 565,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.063 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-100 до ТК-100а | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 25 064,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.064 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-100а до ТК-101 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 41 086,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.065 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-47 до ВП-6а | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 8 888,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.066 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-6а до ВП-6 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 9 761,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.067 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-6 до ВП-7 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 31 186,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.068 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-7 до ВП-8 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2035 | 2036 | 11 867,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.069 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-8 до ВП-9 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 1 069,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.070 | Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-9 до ТК-51 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 177,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.071 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-92 до ТК-94 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 117,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |
| 001.01.07.072 | Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-94 до ТК-95 | Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения |  |  |  | 2036 | 2036 | 2 682,00 | Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания» |