Мероприятия, показатели которых требуют актуализации
	Шифр
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Итого расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
	Источник финансирования

	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	
	

	001.02.03.003
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-6
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,276
	2030
	2032
	21 120,03
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.009
	КОТЛОАГРЕГАТ-10. Инв. № ИЭ000389. Техническое перевооружение Замена змеевиков пароперегревателя 1-ой и 2-ой  ступени.
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2027
	29 518,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.015
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001. Техническое перевооружение. Установка системы оповещения и управления эвакуацией
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2026
	2028
	15 574,00
	

	001.02.03.002
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-5
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,124
	2029
	2030
	9 548,96
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.004
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-29 до ТК-30
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,170
	2029
	2030
	12 458,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.006
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределитнльных тепловых сетей  от ТК-5-7а-1 до ТК-5-7а-2
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,584
	2030
	2032
	29 524,57
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.007
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000408. Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-2 до ТК-5-7а-2а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,300
	2030
	2031
	12 984,07
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.012
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-28 до ТК-29
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,2614
	2028
	2029
	43 154,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.013
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-6 до ТК-7
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,286
	2028
	2029
	47 228,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.014
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91 до ТК-91а
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,166
	2030
	2031
	12 759,98
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.015
	Трубопровод теплотрассы луч «Храмцовский». Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-91а до ТК-91б
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1668
	2030
	2031
	4 586,28
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.017
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1712
	2032
	2033
	30 786,81
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.018
	Трубопровод теплотрассы луч «Первомайский». Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-8 до ТК-9
	Повышение надежности системы теплоснабжения
	Протяженность
	км
	0,1604
	2032
	2033
	29 026,48
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.019
	Трубопровод теплотрассы луч Первомайский. Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-17, ТК-41, ТК-46, ТК-55, ТК-43, ТК-58
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2030
	28 390,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.03.020
	Трубопровод ТЭЦ-Храмцовка. Инв. № ИЭ000406. Техническое перевооружение. Установка приборов учета в ТК-101
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	 
	 
	 
	2027
	2029
	4 960,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.02.07.001
	Техническое перевооружение ПНС луча «Первомайский» с заменой насоса СЭН № 3. Замена ЭД СЭН № 1. № 2 с установкой частотных преобразователей
	Повышение надежного и качественного обеспечения теплоснабжением центральной части города Черемхово
	 
	 
	 
	2028
	2029
	18 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»



Мероприятия для включения в СТС
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	000.01.07.000 – строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с фактическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии

	001.01.07.023
	ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № Т12_000001. Модернизация Система пожарной сигнализации ТЭЦ-12 (2 этап)
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2028
	11 603,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.024
	"ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001". Техническое перевооружение. Пожарно-эксплуатационные лестницы
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2028
	4 753,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.025
	КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376. Техническое перевооружение. Замена змеевиков ВЭК 1 ступень, нижний блок
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2027
	11 743,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.026
	"КОТЛОАГРЕГАТ-9БКЗ-75. Инв. № ИЭ000376". Техническое перевооружение. Замена средней правой и правой крайней секции нижних кубов ВЗП 1ступени
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2027
	8 615,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.027
	"ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭТ12_000001". Модернизация крана мостового электрического, КМ 30/5
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2028
	9 564,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.028
	РАСПРЕДУСТРОЙСТВО 35КВ. Инв. № ИЭ000561. Техническое перевооружение. Замена Трансформатора связи ТСВ-1
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2027
	2028
	44 385,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.029
	Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №9 с установкой эмульгатора
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2031
	2032
	51 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.030
	Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №10 с установкой эмульгатора
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2033
	38 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.031
	Поэтапная замена золоулавливающей установки на котлоагрегате ст. №11 с установкой эмульгатора
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2034
	40 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.032
	Вывод дымовой трубы №1 из эксплуатации
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2035
	30 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.033
	Строительство отвала
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2029
	2036
	59 000,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.034
	Замена труб левого и правого экранов от коллектора до отм. 7,2м передний блок
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2029
	2029
	3 200,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.035
	выполнить замену ЭД-0,4кВ ММТ-Б КА8
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2029
	2029
	500,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.036
	выполнить замену ЭД-0,4кВ ДС КА7
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2030
	2030
	500,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.037
	Установка аспирационных установок подавления угольной пыли
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2029
	2029
	39 900,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.038
	Замена газоходов котла 7
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2029
	2029
	2 932,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.039
	Замена газоходов котла 10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2032
	26 854,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.040
	Замена газоходов котла 8
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2034
	3 553,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.041
	Замена газоходов котла 9
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	3 850,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.042
	Замена газоходов котла 11
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	3 850,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.043
	Замена кубов ВЗП котла 10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2030
	2030
	21 106,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.044
	Замена кубов ВЗП котла 11
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2032
	22 836,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.045
	Замена кубов ВЗП котла 7
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2034
	24 709,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.046
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-10а
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2030
	2031
	73 163,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.047
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-10а до Перемычка dy 200 (к ТК-10)
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2033
	1 376,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.048
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от Перемычка dy 200 (к ТК-10) до ТК-10
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2033
	275,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.049
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-16 до Перемычка dy 200 ТК-16а
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2033
	110,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.050
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от Перемычка dy 200 ТК-16а до ТК-16
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2033
	37 355,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.051
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-106 до ТК-105
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2032
	2033
	51 589,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.052
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-104 до ТК-105
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2034
	17 552,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.053
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-15 до ТК-16
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2034
	14 060,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.054
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-16а до ТК-17
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2034
	43 554,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.055
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-97 до ТК-97а
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2034
	17 812,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.056
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-97а до ТК-98
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2033
	2034
	27 280,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.057
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-99 до ТК-100
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	19 969,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.058
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-55 до ТК-56
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	12 471,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.059
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-106 до Перемычка dy 150 ТК-107
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	1 135,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.060
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от Перемычка dy 150 ТК-107 до ТК-107
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	126,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.061
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-14 до ТК-15
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	47 874,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.062
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-98 до ТК-99
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2034
	2035
	26 565,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.063
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-100 до ТК-100а
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	25 064,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.064
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-100а до ТК-101
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	41 086,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.065
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ТК-47 до ВП-6а
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	8 888,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.066
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-6а до ВП-6
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	9 761,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.067
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-6 до ВП-7
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	31 186,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.068
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-7 до ВП-8
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2035
	2036
	11 867,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.069
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-8 до ВП-9
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	1 069,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.070
	Трубопровод теплотрассы луч "Первомайский". Инв. № ИЭ000407. Техническое перевооружение. Замена участка магистральных тепловых сетей от ВП-9 до ТК-51
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	177,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.071
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-92 до ТК-94
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	117,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»

	001.01.07.072
	Трубопровод теплотрассы луч "Храмцовский". Инв. № ИЭ000406 Техническое перевооружение. Замена участка распределительных тепловых сетей от ТК-94 до ТК-95
	Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения
	
	
	
	2036
	2036
	2 682,00
	Инвестиционная программа ООО «Байкальская энергетическая компания»




